光学工程领域专业课考试大纲

《光源与照明》考试大纲

基本参考书：

《光源原理与设计》              周太明等  复旦大学出版社

《高效照明系统设计指南》        周太明等  复旦大学出版社

一、考试的基本要求

要求考生比较系统地理解电气照明的基本概念和基本理论，掌握常用照明方法及其基本应用，具有综合运用照明设备实现照明功能的能力。

二、考试方法和考试时间

考试采用闭卷、笔试形式，考试时间为180分。

三、考试内容和考试要求

- 视觉

考试内容与要求

视觉的基本特征以及视觉与照明的关系。

- 了解视觉的基本特征。

- 理解人对视觉的生理需要。

- 理解人眼的性能与照度、亮度的关系，掌握能见度的相关制约因素。

- 照明基本度量

考试内容与要求

熟悉照明的基本度量（单位、换算关系、物理含义），熟练掌握各基本照明度量之间的关系，深入理解每个照明度量与视觉感知的关系。

- 色度学

考试内容与要求

了解常用的表色系统，了解如何表征光源的颜色与物体的颜色。熟练理解色温、相关色温与显色指数的含义。

- 光源

考试内容与要求

熟悉常用电气光源的分类及每种光源的特性。熟练掌握每种光源的光效、寿命与光色特性。

- 灯具

考试内容与要求

熟悉灯具的定义与各种分类。理解灯具的光学特性，能够根据灯具样本分析其光学特性。

- 电气照明系统的特性

考试内容与要求

熟悉常用的照明电气附件的特性。

熟悉如何根据各自的特性选择光源、灯具及电气附件组成合理的照明

系统。

- 照明计算

考试内容与要求

深入理解光通转移理论，熟练掌握流明法与逐点法进行照明计算，掌握通过利用系数进行室内照明计算。了解常用照明计算软件的使用。

- 一般照明布局设计

考试内容与要求

深入理解各项有关照明设计的国家标准及参照的国际标准。熟练掌握常用的照明方式。理解并掌握常用的照明节能措施。

- 专项照明设计

考试内容与要求

熟练掌握办公室、住宅、工厂、学校、医院、商业与公共空间、博物馆、美术馆、文化设施、餐厅饭店、体育场馆以及室外照明、景观照明、道路照明的要求与设计方法。

- 照明控制

考试内容与要求

了解照明控制的原理，理解照明控制的使用与照明效果、照明节能之间的关系。了解国内常见照明控制系统的特点。

- 照明经济分析与照明维护

考试内容与要求

掌握常用的照明经济分析方法，会进行照明经济与节能分析与计算，进行照明方案的比较分析。

理解照明维护的重要性与常用维护手段。